## Sheet1
里建校区钢质防火门规格尺寸参考量表
项号 | 区域及楼层分布 | 技术参数要求 | 规格（宽*高） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
一：图书馆
1 | A区2层防火门 | 防火等级：乙级。其中：门框钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度为0.8mm，防火板的岩棉板厚度不小于46mm，防火门门扇厚度应≥48mm。 | 1790*2370 | 樘 | 1
2 | A区3层防火门 |  | 1790*2370 | 樘 | 1
3 | A区5层防火门 |  | 1790*2370 | 樘 | 1
二、水工实训楼
1 | 防火门（外包内开） | 防火等级：乙级。其中：门框钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度为0.8mm，防火板的岩棉板厚度不小于46mm，防火门门扇厚度应≥48mm。 | 1790*2100 | 樘 | 2
2 | 机房防火门 |  | 1790*2100 | 樘 | 6
3 | 青年楼通道防火门 |  | 1780*2070 | 樘 | 3
三、实验实训楼A座
1 | 四层通道防火门 | 1、防火等级：乙级。其中：门框钢板厚度为1.2mm，门扇钢板厚度为0.8mm，防火板的岩棉板厚度不小于46mm，防火门门扇厚度应≥48mm。 2、1-9项安装地点为里建校区；第10项安装地点为长堽校区。 | 1970*2070 | 樘 | 2
2 | 通道防火门 |  | 1970*2070 | 樘 | 4
3 | 通道防火门 |  | 1970*2030 | 樘 | 2
4 | 通道防火门 |  | 1970*2120 | 樘 | 1
5 | 通道防火门 |  | 1970*2040 | 樘 | 1
6 | 五层：防火门 |  | 1790*2350 | 樘 | 1
7 | 消防控制室防火门（东面位置） |  | 1780*2070 | 樘 | 2
8 | 消防控制室附楼东面防火门（外包外开） |  | 1790*2060 | 樘 | 2
9 | 消防控制室附楼架空层防火门 |  | 1780*2070 | 樘 | 1
10 | 长堽校区第四教学楼三楼、四楼通道防火门 |  | 1480*2100 | 樘 | 2
合计
商务要求 | 1、本项目报价应包含实施过程中的材料、制作、人工、运输、安装以及税费等完成项目所需的全部费用。 2、交货期：30个日历日，安装地点：采购人指定地点（里建校区、长堽校区3樘）。 3、采购需求如有不明之处，请联系项目负责人：周老师13788680386。
报价单位（公章）： |  | 报价人： |  | 联系电话：